Местный печатный орган Погорельского сельсовета учрежден решением №100  шестнадцатой сессии Совета депутатов Погорельского сельсовета от 28.03.2008 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№388(409)                15 декабря 2020 г.

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

О происшедших пожарах за выходные дни в Чановском районе

За прошедшие выходные дни  в Чановском районе произошло 2 пожара. Оба пожара произошли по причине неисправности печного отопления. 13.12.2020г. около 01 час. 50 мин. произошел пожар в бане расположенной на территории домовладения п. Родждественка. В результате пожара огнем повреждена баня. 13.12.2020г. около 10 час. 40 мин. произошел пожар в квартире 2-х квартирного дома, расположенном  в с. Блюдчанское . В результате пожара огнем повреждена квартира  и домашние вещи. В момент возникновения пожара   в доме никто не находился.

За ноябрь и истекший период  декабря на территории Чановского района  по причине неисправности или нарушения правил устройства  и эксплуатации печного отопления произошло 7 пожаров.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району очередной раз обращается к  гражданам  на  неукоснительное  соблюдение требования пожарной безопасности при устройстве и  эксплуатации печного отопления:

- У отопительной печи  должен быть предтопочный лист размером не менее   0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений, наличие которого защитит от возгорания горючие материалы на полу, в случае выпадения угля из топки,

- Дверцы топливника должны надежно запираться и исключать выпадение углей из топки;

- Отопительная печь должна иметь соответствующие разделки и отступки от горючих конструкций. Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения её с конструкцией здания, (обычно потолочным перекрытием) выполненной из горючего или трудно горючего материала.

Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке – не менее 380 мм.

Разделки и отступки необходимы для того, что бы в процессе эксплуатации печи от нагревшихся стен и труб не загорелись рядом расположенные строительные конструкции (перегородки, потолок, стены).

Требования по устройству печного отопления так же необходимо соблюдать  и в банях, так как зачастую в банях установлены металлические печи и трубы, от которых до рядом расположенных деревянных стен и досок перекрытия противопожарные разделки и отступки отсутствуют, что рано или поздно  приводит к пожарам.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м. В случае расположения мебели вплотную к стенкам печи происходит значительный нагрев мебели и вещей, что приведет к пожару. Кроме этого  расположенная  вплотную  мебель не позволит вовремя обнаружить появляющиеся  в процессе эксплуатации печи трещины.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

при возникновении пожара  ЗВОНИТЬ:  101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567