Местный печатный орган Погорельского сельсовета учрежден решением №100  шестнадцатой сессии Совета депутатов Погорельского сельсовета от 28.03.2008 г.

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№394(415)                28 декабря 2020 г.

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 
Перекал печей  может привести к пожару!!!

     В связи с понижением температуры и аномально сильными морозами   на территории Новосибирской области гражданами начинается усиленная топка печей для обогрева помещений, в связи с чем, увеличивается  опасность возникновения пожаров.  В ряде случаев причинами пожаров является перекал печи, когда отопительную печь усиленно топят продолжительное время, в результате чего от высоких температур нарушается кладка, появляются трещины, в отдельных случаях происходит перегрев стенок печей и дымохов, от чего загораются рядом расположенные горючие материалы и конструкции.  В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них людей  ОНД и ПР по Чановскому району  просит обратить особое внимание на техническое состояние Вашего печного оборудования и напоминает несколько простых правил, которые помогут Вам избежать пожара:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе, а так же размещать мебель вплотную к стенкам печи и дымоходам;

 - применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов ;

- перекаливать печь.

Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим,  если жилым помещением долго не пользовались,   печь лучше топить 3 раза в день  (продолжительностью не более 3-х часов)  и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы. 

  В процессе эксплуатации печного отопления обращайте  внимание на состояние кирпичной кладки печи и трубы,  чтобы на них не было трещин. Если они есть, необходимо оштукатурить  и побелить. На побеленных конструкциях будет заметно, где имеются трещины и будут видны следы закопчения.  

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером  0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.

 - Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте. 

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой, засыпайте снегом  и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место. Опасно оставлять ведра с печной залой на верандах и различного рода постройках, так как в результате нагрева конструкций пола может произойти пожар. По данной причине на территории Чановского района ежегодно происходят пожары. 

при возникновении пожара  ЗВОНИТЬ:  101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567

