Местный печатный орган Погорельского сельсовета учрежден решением №100 шестнадцатой сессии Совета депутатов Погорельского сельсовета от 28.03.2008 г.

*ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ*

*№477(498) 25 октября 2021 г.*

- \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* -

В Чановском районе система пожарного мониторинга выполнила свою функцию!

22 октября 2021 года в 10 час. 31 мин. на пульт диспетчера Чановской пожарно- спасательной части посредством системы пожарного мониторинга ПАК «Стрелец-мониторинг» поступил сигнал о «возникновении пожара» в Чановской ЦРБ. По данному адресу были отправлены пожарные подразделения. По прибытию на место было установлено, что в кабинете терапевтического отделения произошло замыкание электророзетки, в которую был включен рециркулятор для обеззараживания воздуха, в результате чего пошел дым, на который среагировали установки пожарной автоматики и передали сигнал в подразделение пожарной охраны. Своевременно прибывшим подразделением пожарной охраны источник задымления был устранен. Пожарная сигнализация, вовремя обнаружившая задымление и система пожарного мониторинга помогли предотвратить пожар.

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает руководителей организаций содержать установки автоматической пожарной автоматики в соответствие с действующими нормами. Своевременно проводить работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы должны осуществляться с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Отсутствие должного контроля за состоянием автоматических пожарных установок ведет к ложным срабатываниям или неработоспособности системы пожарной безопасности. Ложные срабатывания- это ложные выезда служб реагирования, затраты финансовых и материальных средств.

Любой выезд подразделений пожарной охраны по полученным сигналам, не связанным с пожаром, влечет наказание руководителя организации за нарушение требований пожарной безопасности. Все причины ложных сработок можно исключить, строго соблюдая требования нормативных документов по пожарной безопасности, но только при активном участии компаний, которые обслуживают автоматику.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1996427210521890&set=a.938597102971578>

<https://my.mail.ru/mail/gpn_pch73/photo/_mypagephoto/870.html>

<https://vk.com/id630031299?w=wall630031299_134%2Fall>

<https://ok.ru/profile/582277637263/statuses/154097379698063>